## Badeanlegg og bassengbad
Forslag til kriterier for badeanlegg og bassengbad -høring
Kriteriesettet gjelder for: Bassengbad og badeanlegg: Ethvert utendørs- og innendørs basseng med tilhørende tekniske anlegg og tilbehør som er beregnet på bading, herunder svømmebasseng, vannrutsjebaner, plaske- og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad, badstu m.v.
Totalt 21 kriterier
16 nye kriterier
5 eksisterende kriterier som ligger i andre bransjekriteriesett
Sist revidert: | 2018-11-19
Miljøtema | ID nr | Lovpålagt | D | Kriterier | Henvisning | Virksomhet veiledning | Serifisør veiledning | Miljøindikator | Høringsinnspill
Systemkriterier | Ny | § | D | Det skal være utarbeidet skriftlige rutiner knyttet til driften av hele anlegget. Det må foreligge en skriftlig dokumentasjon på at ansatte har fått opplæring iht. livredning, driftsrutiner og andre relevante HMS-rutiner (se veiledning). | Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592 Internkontrollforskriften:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1128 | Skriftlige driftsrutiner knyttet til hele driften av anlegget skal være utarbeidet. Eksempel: avviksbehandling, ulykker, tekniske drift, vedlikehold av stupebrettene, livredning med oversikt over hvem som har deltatt. Personalet må signere på at de har lest og forstått rutinene. Miljøkartlegging 1. Virksomheten skal laste opp alle driftsrutinene (helst samlet i et dokument), samt dokumentere at personalet har fått opplæring i rutinene med en bekreftelse fra de ansatte med dato og signatur. 2. Virksomheten skal holde oversikt over hvem som har deltatt på livredningskurs. Oversikt med navn og dato på deltakere skal lastes opp. | Sertifisør skal sjekke om: 1. Virksomheten har lastet opp driftsrutinene, samt dokumentere at personalet har fått opplæring i rutinene med en bekreftelse fra de ansatte med dato og signatur. 2. Virksomheten har oversikt over hvem som har deltatt på livredningskurs. Oversikt med navn og dato skal lastes opp i miljøkartleggingen. | Ingen
Systemkriterier | Ny | § | D | Når klor brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor. | Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592 Se også grenseverdier i §15 og §16. | For bassengbad der belastningen er høy, bør det minimum tas 4 prøver per dag. Prøvetaking bør tas før åpning og minst hver tredje time når anlegget er i bruk. Miljøkartlegging Virksomheten skal lastes opp rutinebeskrivelsen på prøvetaking inkludert beskrevet hyppigheten på prøvetaking. | Sertifisør skal sjekke om det finnes en skriftlig rutine på prøvetaking og at den er lastet opp i miljøkartleggingen. | Raportere på mengde liter forbruk desinfeksjonsmiddel inkludert bassengkjemikalier som klor og syrer.
Systemkriterier | Ny | § | D | Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle pH-verdi. | Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592 | Virksomheten skal gjennomføre manuelle eller elektroniske målinger av pH-verdier. Miljøkartlegging Virksomheten skal laste opp rutinebeskrivelsen for måling av pH. | Sertifisør skal sjekke om det finnes skriftlig rutine på måling av pH og at den er lastet opp i miljøkartleggingen. | Ingen
Systemkriterier | Ny | § | D | Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametere med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet. | Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592 Se også grenseverdier i §15 og §16 | Miljøkartlegging Virksomheten skal laste opp rutinebeskrivelsen på prøvetaking inkludert hyppighet på prøvetaking, samt kommentere i miljøkartleggingen hvem prøvene sendes til for analyse. | Sertifisør skal sjekke om det finnes skriftlig rutine på prøvetaking og at den er lastet opp i miljøkartleggingen, samt spørre om hvor prøvene sendes til analyse. | Ingen
Arbeidsmiljø | 14 | § |  | Arbeidsgiver skal sørge for at sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten er tilgjengelig for arbeidstakerne og at arbeidstakerne er kjent med og forstår innholdet i dem. Arbeidsgivere har plikt til å opprette stoffkartotek med sikkerhetsdatablad for helsefarlige kjemikalier. | http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M285/M285.pdf | Dette er ikke et nytt kriterium og den gjelder for mange bransjer. Miljøfyrtårn har en veiledningstekst. | Finnes en veiledning på det i dag. | Ingen
Arbeidsmiljø | Ny | § |  | Håndtering og lagring av kjemikalier, spesielt syrer og klor, skal lagres og håndteres på en hensiktsmessig måte. | Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), kap. 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357 | Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet hvordan de håndterer og lagrer kjemikalier, dette gjelder spesielt syrer og klor. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | Ingen
Arbeidsmiljø | 1052 | § |  | Brannkrav og brannøvelser skal holdes i henhold til aktuelle krav for bygget /byggene. |  | Dette er ikke et nytt kriterium og ligger inne i byggeier og idrettsanlegg. Miljøfyrtårn har en veiledningstekst. | Finnes en veiledning på det i dag. | Ingen
id 304 omInnkjøp, omformulert | NY | § |  | Virksomheten skal ha en oversikt over sin kjemikalieforbruk og kjemikaliebruken skal dokumenteres regelmessig (minst årlig). Bruken av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a. | Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79 | Enhver virksomhet har et ansvar for å forebygge skadevirkninger fra kjemikalier/produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette inkluderer bruk av kjemikalier i virksomhetens drift så vel som bruk av kjemikalier som komponent i et sluttprodukt virksomheten fremstiller. For å kunne oppfylle dette ansvaret må virksomheten ha en oversikt over hvilke kjemikalier/produkter som brukes og hvor mye. Målet skal være å redusere bruken av slike kjemikalier/produkter mest mulig. Med en god oversikt over samtlige kjemikalier og produkter er det også lettere å kartlegge behovet for bruken av disse stoffene, og finne alternativer som er mindre skadelige. Substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a er en generell forebyggende strategi for å redusere risikoen forbundet med bruk av kjemikalier/produkter i samfunnet. Substitusjonsplikten gjelder for alle virksomheter som bruker produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier, både produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter, og både i privat og offentlig sektor. For å oppfylle kriteriet skal virksomheten ha en skriftlig oversikt over samtlige kjemikalier og produkter som brukes og/eller fremstilles, og alle stoffene skal være vurdert iht. § 3a i produktkontrolloven. Klikk på ekstern veiledning for hjelp med å gjennomføre en substitusjonsvurdering. Miljøkartlegging: Virksomheten skal ha en oversikt på alle produkter og kjemikalier som inneholder helse- og/eller miljøfarlige stoffer og hvilke tiltak som gjøres for å begrense forbruket. Forbruket skal dokumenteres ved å laste opp en sammenstilt oversikt over forbruket, f.eks. leverandørstatistikker. I tillegg skal virksomheten ha en skriftlig rutine for hvordan substitusjonsvurderinger gjennomføres. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har lastet opp en oversikt over forbruk av produkter og kjemikalier som inneholder helse- og/eller miljøfarlige stoffer. Virksomheten skal også beskrive hvilke tiltak som gjøres for å begrense forbruket og hvordan substitusjonsvurderinger foretas. | Rapportere på mengde liter forbruk desinfeksjonsmiddel inkludert bassengkjemikalier som klor og syrer.
Innkjøp | Ny |  |  | Det skal vurderes å installere anlegg som kan gjenvinne dusjvann og spylevann når man spyler med bassengvann (oppvarmet vann). Det skal gjøres en kost/nytte på installering av anlegget. |  | Miljøkartlegging Virksomheten skal skrive i kommentarfeltet om de har, eller om det er aktuelt å installere anlegg som kan gjenvinne dusjvann og spylevann når man spyler med bassengvann (oppvarmet vann). En kost/nytte analyse skal foretas. Det er nok at virksomheten har forklart hvordan kost/nytte analysen er gjennomført. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. Det er nok at virksomheten har forklart hvordan kost/nytte analysen er gjennomført. | Ingen
Innkjøp omformulert id 1013 | Ny |  |  | Vannforbruket skal følges opp månedlig og det skal beskrives hvilke tiltak som gjøres for å redusere forbruket. |  | Hensikten med kriteriet er å gjennomføre tiltak for redusere vannforbruket i forbindelse med oppvask, tekstilvask, matlaging, rengjøring, dusj, bad og basseng. Miljøkartlegging: Virksomheten må beskrive hvilke tiltak de gjør eller planlagte tiltak for å redusere vannforbruket. Dersom virksomheten har godkjent vannkilde uten tilkoblet offentlig vann, trenger ikke virksomheten ha vannmåler. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert hvilke vannreduserende tiltak de gjør i dag og eventuelle fremtidige tiltak. Dersom virksomheten har godkjent vannkilde uten å være tilkoblet offentlig vann, trenger ikke virksomheten ha vannmåler. | Innrapport: Årlig forbruk i kubikk i miljørapporten. Utrapport: Forbruk av liter vann per besøkende.
Innkjøp | Ny |  |  | Ved nyetablering eller rehabilitering av anlegg, skal de mest miljøvennlige løsningene velges, basert på dagens teknologiske løsninger som finnes i markedet i dag. |  | Miljøkartlegging Virksomheten skal skrive i kommentarfeltet om det foreligger eventuelle fremtidige planer om mindre/større rehabillitering av anlegg eller bygging av nye anlegg. Dersom det foreligger planer eller det er gjennomført tiltak mellom sertifisering og resertifiseringer, skal virksomheten beskrive hvilke løsninger som er valgt. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | Ingen
Energi | Ny |  |  | Dusjene skal være tidsstyrt. Unntak fra kriteriet er handikapdusjer. |  | Virksomheten bestemmer selv hva de mener er et fornuftig tidsintervall mhp. på energi- og vannsparing. Miljøkartlegging Virksomheten skal i kommentarfeltet beskrive hva slags type tidsstyring og tidsintervall dusjene har. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | Ingen
Energi, eksiterende id i byggeier. | 9 | § |  | Eier av yrkesbygg skal gjennomføre en energivurdering av kjel- og klima/ventilasjonsanlegget. | Kapittel III. Energivurdering av tekniske anlegg, §13: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1665 | Gjelder for eier av anleggene. Dette er ikke et nytt kriterium i Miljøfyrtårn, og den gjelder for byggeier. | Finnes en veiledning på det i dag. Det skal gjennomføres en energivurdering av ventilasjon/klimaanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m². Energivurderingen skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at anlegget er tatt i bruk. | Ingen
Energi | Ny |  |  | Virksomheten skal ha etablert rutiner for kontroll av funksjonene i ventilasjonsanlegg/klimaanlegg/varmeanlegg. |  | Eksempler: gjenvinner, kompressor, fjernvarme, luftmengde etc. Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet hva slags type rutiner og hvordan anleggene kontrolleres. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | Ingen
Energi,ekisterende id i byggeier od 27. | 27 |  |  | Bygget/anlegget skal ikke ha fossile oppvarmingskilder som grunnlast. |  | Fossile oppvarmingskilder som f.eks. olje eller parafin, skal kun benyttes i nødsituasjoner. Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet hva slags type energikilde som benyttes til oppvarming av vann og lokaler. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | Ingen
Energi | Ny |  |  | Energibruket skal følges opp en gang i uken eller oftere. |  | Det anbefales at anlegget har flest mulige energimålere seperat for hvert basseng, ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet hvordan energibruket følges opp samt type energioppfølgingssystem som virksomheten benytter. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | Miljørapporten har en egen indikator på energibruk målt i per kvm. Energi - og vannforbruket kan også måles i forhold til per besøkende (kWh/besøkende)
Energi | Ny |  |  | Det skal være installert egen måler for måling av varmtvannsforbruk eller egen måling av energibruk til oppvarming av varmtvannet. |  | Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet hvordan kriteriet er ivaretatt og hvordan det følges opp. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet.
Energi, omformulering ekisterende id. | 635 |  |  | Kriteriet gjelder kun utendørsbasseng. For å redusere energibruket skal virksomheten vurdere å bruke bassengduk eller tilsvarende når bassenget ikke er i bruk. |  | Miljøkartlegging Virksomheten skal i kommentarfeltet beskrive om de har bassengduk eller tilsvarende, og beskrive hvilke vurderinger som er foretatt. |  | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har skrevet noe om hvilke vurderinger som er foretatt.
Transport, omformulering eksist. Id.1049 I byggeier. | 1049 |  |  | Det skal legges fysisk til rette for bruk av sykkel med sykkelstativ. |  | Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet hvordan kriteriet er ivaretatt. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet.
Transport, benytter eksisterende id i byggeier. | 1964 |  |  | God informasjon om lokalt kollektivtilbud, med rutetider og destinasjoner m.m., skal være lett tilgjengelig. |  | Hensikten med kriteriet er at virksomheten skal tilrettelegge for at gjestene skal komme seg til bygget/anlegget på en mest mulig miljøvennlig måte. Eksempler på informasjon: via hjemmesiden, Facebook, infoskjermer, evt. brosjyrer/reklamemateriell (selv om vi helst skal unngå det). Miljøkartlegging Virksomheten skal beskrive i kommentarfeltet på hvordan informasjonen gis til besøkende. | Sertifisør skal sjekke om virksomheten har kommentert iht. kriteriet.