## Sertifiseringskriterier
Høring av sertifiseringskriterier for laboratorier
Målgruppe | Laboratorier som håndterer kjemiske og biologiske stoffer og materialer inkludert laboratorier som gjennomfører dyreforsøk
Fargekoder |  | Nytt kriterium
Revidert kriterium: Finnes allerede i andre kriteriesett, men foreslås revidert og knyttet til laboratorier
Sertifiseringstema | ID nr | D | Kriterietekst | Veiledning til virksomhet | Veiledning til sertifisør | Indikator klima- og miljørapport | Høringsinnspill
System |  | D | Virksomheten skal årlig vurdere tiltak for å forbedre miljøprestasjonene i forbindelse med laboratoriespesifikke prosesser. | Presisering: Virksomheten skal årlig gjennomgå laboratoriespesifikke prosesser som eksperimenter og tester samt lagring, med fokus på (tilpasses laboratoriets egenart) • Skalering av eksperimenter/tester: Reduksjon av eksperimenter/tester til et minimum reduserer miljøpåvirkningen, helserisiko, kostnader og tid. • Kartlegging av materialer/kjemikalier på lager: Er det ubrukte stoffer som tar opp lagringsplass med kjøling eller ventilasjon? Husk at kjemikalier og materialer som ikke brukes lenger skal leveres til godkjent mottak minimum en gang per år. • Vedlikehold av kaldlagre (rensing/bytting av filtre og kjøleelementer, rensning av dørpakninger for å øke tetthet, regelmessig avtining, m.m.) • Optimalisering av virksomhetsspesifikke prosesser Dokumentasjon: Virksomheten skal dokumentere at det minimum årlig gjennomføres en gjennomgang av laboratoriespesifikke prossesser som beskrevet over. Dokumentasjon kan være en egen skriftlig prosedyre/instruks eller skriftlig del av f.eks. årshjulet. Dokumentasjon skal være skriftlig. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at virksomheten har en skriftlig prosedyre eller instruks for årlig gjennomgang av laboratoriespesifikke prosesser. Med fordel er dette en del av virksomhetens årshjul. | ingen
System |  | D | Det skal foreligge en beredskapsplan for laboratoriespesifikke avvik/uhell. Beredskapsplanen skal gjøres kjent med alle som arbeider i virksomheten. | Presisering: Kriteriet er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4-5 3. ledd og forskrift om utførelse av arbeid §§ 3-15 og 6-6. Beredskapsplanen skal beskrive hvordan virksomheten håndterer avvik/uhell som søl og utslipp av kjemikalier, utslipp og eksponering av mennesker til biologiske faktorer. Beredskapsplanen skal ta utgangspunkt i virksomhetens risikovurdering og skal baseres på hvilke farlige stoffer/kjemikalier/biologiske materialer som brukes eller lagres på laboratoriet samt hvilke prosesser som utføres. Beredskapsplanen skal inneholde beskrivelse av ansvar, kompetanse og utstyr samt rutiner for strakstiltak, varsling og rapportering. Beredskapsplanen oppdateres hver gang risikofylte arbeidsoppgaver eller innsatsstoffer endrer seg, og minimum årlig. Alle arbeidstakerne skal gjøres kjent med planen og planen skal være lett tilgjenglig. Dokumentasjon: Oppdatert skriftlig beredskapsplan samt rutine for opplæring av laboratoriemedarbeidere (opplæringsrutinen kan være del av en generell opplæringsrutine for ansatte på laboratoriet). | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at det foreligger en skriftlig beredskapsplan som er oppdatert det siste året. Sertifisør skal også kontrollere at virksomheten sikrer at alle som jobber i laboratoriet gjøres kjent med beredskapsplanen. F.eks. kan dette være et punkt i en skriftlig rutine for opplæring av ansatte. Sertfisør kontrollerer videre om beredskapsplanen er lett tilgjengelig. | ingen
System |  | D | Virksomheten skal ha skriftlig instruks ved brann i laboratorier. Alle ansatte skal gjøres kjent med branninstruksen. Brannslukkings- og førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig i alle laboratorier og brannøvelse skal gjennomføres minimum årlig. | Presisering: En skriftlig branninstruks skal utarbeides som tydelig veileder på hvilke tiltak som skal iverksettes for ulike typer brann og hvilke røningsveier som skal brukes. Branninstruksen skal være lett tilgjengelig og enkelt å finne i tilfellet brann. Virksomheten skal videre ha lett tilgjengelig et tilstrekkelig antall brannslokkeapparater med riktig brannslokkingsmiddel og effektivitet. Virksomheten skal også ha førstehjelpsutstyr i alle laboratorier. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig og tilpasset prosessene og risikomomentene i laboratoriet. Førstehjelpsskrin, nøddusj, øyeskylleutstyr osv skal være tydelig merket. Alle ansatte skal gjøres kjent med branninstruksen og hvordan brannslokningsutstyr skal brukes. Brannøvelse gjennomføres minimum årlig. Klikk her for eksempler for hvordan ulike typer brann i laboratorier skal håndteres samt mer informasjon om arbeid i eksplosjonsfarlig atmosfære: https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=1148580&key=TuE5NhcRNljIdu2Y&mode=1 Dokumentasjon: - Skritlig branninstruks samt beskrivelse av hvor denne er å finne. - Skriftlig rutine for opplæring av ansatte i branninstruks og bruk av brannslukkingsutstyr (kan være del av en generell rutine for opplæring av ansatte) - Skriftlig rutine for gjennomføring av årlig brannøvelse, eller dokumentasjon på at dette er fast punkt i virksomhetens årshjul. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at det foreligger en skriftlig branninstruks. Sertifisør skal også kontrollere at virksomheten gjør alle som jobber i laboratoriet kjent med både branninstruksen og brannslukkingsutstyr. F.eks. kan dette være et punkt i en skriftlig rutine for opplæring av ansatte. Sertifisør skal kontrollere at brannslukkings- og førstehgjelpsutstyr er tilgjengelig i alle alboratorier og at disse er tilpasset virksomhetens risikomomenter. | ingen
System/Arbeidsmiljø |  | D | Virksomheten skal kartlegge og vurdere eksponering av ansatte for kjemiske og biologiske faktorer | Presisering: Kriteriet er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4-5 og kap. 3 og 6 i forskrift om utførelse av arbeid. Virksomheten skal kartlegge og vurdere eksponering av ansatte (og andre som oppholder seg i laboratoriet) for kjemiske og biologiske forurensninger. Kartleggingen og vurderingen baseres på virksomhetens risikovurdering. I noen tilfeller er det nødvendig å gjøre målinger for å bestemme nivå av eksponering og kunne vurdere risiko, og særlig ved fare for høy eksponering og mistanke om helseskader. På grunnlag av kartlegging og risikovurdering skal det iverksettes tiltak. Tiltak må ta spesielt hensyn til sårbare ansattegrupper, som gravide, arbeidstakere med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Tiltak kan være fysiske innretninger, verneutstyr, vaksinering m.v. Kartleggingen og vurderingen skal være skriftlige og må oppdateres minimum årlig eller ved vesentlige endringer i prosesser/risikoforhold. Les mer om kartlegging og måling på Arbeidstilsynets nettsider. Kartlegging: Kartlegging: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-og-vurdering-av-eksponering-for-kjemiske-og-biologiske-forurensninger/ Måling: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/metoder-for-maling-av-forurensninger-i-arbeidsatmosfaren/ Dokumentasjon: En skriftlig kartlegging og vurdering av eksponeringsrisiko skal dokumenteres. Det skal gå frem av vurderingen om tiltak er iverksatt eller planlagt iverksatt. Planlagte og iverksatte tiltak dokumenteres i handlingsplanen til Klima- og miljørapporten. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at virksomheten har skriftlig kartlagt og vurdert risiko for eksponering for kjemiske og biologiske faktorer. Det skal gå frem av kartleggingen/vurderingen om det er spesielt utsatte grupper blant de ansatte som det spesielt må tas hensyn til. Det skal også gå frem hvilke tiltak som skal iverksettes og når. | ingen
Arbeidsmiljø/Ytre miljø |  | D | Det skal utarbeides en skriftlig veiledning for hver arbeidsoppgave som kan medføre fare for miljø eller helse. | Presisering: Basert på virksomhetens risikovurdering og kartlegging/vurdering av eksponeringsrisiko skal det utarbeides veiledning for risikofylte arbeidsoppgaver. Veiledningen skal omfatte tilstrekkelige opplysninger om bl.a.: 1. Stoffer og materialer som er i bruk, deriblant kjemiske og biologiske faktorer og GMO-materialer 2. Tekniske hjelpemidler, deriblant avsug, verneutstyr (inkludert smittevern og hygienekrav) 3. Forløpet av kjemiske og biologiske prosesser inkludert hvilke mellomprodukter, biprodukter og sluttprodukter som oppstår 4. Risikomomenter som giftighet, brennbarhet, reaktivitet, smitte og spredning av biologiske faktorer 5. Hva slags førstehjelp som skal benyttes hvis det skulle skje uhell 6. Håndtering av avfall Det skal etableres en rutine for hvordan de som arbeider i laboratoriet gjøres kjent med veiledningen. Det anbefales at alle som skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver skal kvittere at veiledningen er lest og forstått. Om hensiktsmessig skal veiledning også tilgjengeliggjøres for montører, reparatører og andre som utfører arbeid i laboratoriet. Dokumentasjon: Skriftlig veiledning for samtlige risikofylte arbeidsoppgaver samt en beskrivelse av hvordan de ansatte, montører, reparatører og andre som utfører arbeid i laboratoriet blir orientert om bruk av disse. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at virksomheten har utarbeidet skriftlige veiledninger for risikofylte oppgaver. Sjekk at veiledningene som er utarbeidet er i tråd med risikovurderingen. Spør virkomheten hvordan det sikres at alle som utfører risikofylte arbeidsoppgaver er kjent med veiledningene og bruker disse aktivt. | ingen
Arbeidsmiljø/ytre miljø/energi |  |  | Virksomheten skal ha en skriftlig rutine for helse- og miljøvennlig bruk av ventilasjon på laboratoriet. | Presisering: Virksomheten skal påse at ventilasjonen i laboratoriene inkludert avtrekkskap, punktavsug og ventilerte lagre til enhver tid er tilstrekkelig for å beskytte de som oppholder seg i laboratoriet/lagre mot helseskader. Til dette skal det være utarbeidet en skriftlig prosedyre om bruk av ventilasjon, som også omfatter tiltak som reduserer negative miljøeffekter knyttet til ventilasjon. Eksempler på viktige momenter som skal adresseres i prosedyren er: • Hvilke prosesser og stoffer/kjemikalier avtrekkskapet skal brukes til og hvilke ikke. Det er viktig å spsifisere at avtrekkskap ikke skal brukes til lagring og ikke til avdamping av større mengder kjemikalier • Instruks for åpning og lukking av avtrekkskap: Arbeide med avtrekkskapet mest mulig lukket og lengst mulig inne i skapet, lukk alltid når ikke i bruk (sparer energi og reduserer inneluftforurensning) • Eventuelt forholdsregler for å unngå at annen ventilasjon (f.eks. fra vinduer) forstyrrer prosessavsug • Regler for når åndedrettsvern skal brukes i tillegg til ventilasjon • Instruks for rengjøring av avtrekkskap og ventilerte lagre • Regelmessig vedlikehold og sjekk av lufthastigheten i den frie åpningen er tilstrekkelig. Avtrekksskap i bruk skal tilfredsstille kravet om et avsug tilsvarende 0,5 m/sek luftgjennomstrømning i avtrekkskap iht. NS-EN 14175. • Vifter og filtre skal renses regelmessig Det anbefales å merke alle avtrekkskap godt synlig med en oppfordring om å lukkes. Avtrekkskap og annet prosessavsug skal ha automatisk varsling med lys eller lyd ved feil. Dokumentasjon: Virksomheten skal ha en skriftlig prosedyre som beskriver viktige helse- og miljømessige aspekter og tiltak knyttet til ventilasjon på laboratoriet. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at skriftlig prosedyre for helse- og miljøvennlig bruk av laboratorieventilasjon foreligger.
Arbeidsmiljø | revidert 14 | D | Virksomheten skal ha et oppdatert stoffkartotek med sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier og informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer/helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Kartoteket skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. | Presisering: Kriteriet er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4-5 og forskrift om utførelse av arbeid § 2-1. I sistnevnte oppgis det også hvilke typer sikkerhets- og informasjonsblad som skal foreligge for ulike stoffer of kjemikalier. NB! Stoffkartoteket skal opprettes før farlige kjemikalier/stoffer tas i bruk. Stoffkartoteket skal omfatte både farlige kjemikalier og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Det gjelder både dersom virksomheten fremstiller, pakker, bruker eller oppbevarer slike stoffer. Stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig slik at alle ansatte og andre berørte til enhver tid har tilgang til informasjon om de farlige kjemikaliene/stoffene de er i befatning med. Verneombudet skal ha tilgang til all informasjonen i (hele) stoffkartoteket. Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket. Stoffkartoteket må holdes løpende oppdatert med hva som faktisk finnes av farlige kejmikalier og stoffer i virksomheten. Det skal utnevnes en ansvarlig person eller enhet for oppdatering av kartoteket. Les mer om stoffkartotek https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/stoffkartotek/, sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m285/m285.pdf og informasjonsblad for biologiske faktorer https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/ Dokumentasjon: Virksomheten skal dokumentere et fullstendig og oppdatert stoffkartotek over samtlige farlige kjemikalier og helsefarlige stoffer/biologisk materiale. Det skal også forklares hvem som er ansvarlig for oppdatering av stoffkartoteket samt hvordan det sikres at alle som trenger det har tilgang til sikkerhetsdatablader. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at virksomheten har et fullstendig og oppdatert stoffkartotek over samtlige farlige kjemikalier og helsefarlige stoffer/biologisk materiale. Sertifisør skal videre spørre virksomheten hvordan det sikres at alle som trenger det har tilgang til informasjon i stoffkartoteket, og hvordan stoffkartoteket holdes oppdatert. | ingen
Innkjøp | 304, revidert |  | Virksomheten skal ha oversikt over sin kjemikalieforbruk og kjemikaliebruken skal dokumenteres regelmessig (minst årlig). Bruken av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a. | Presisering: Enhver virksomhet har et ansvar for å forebygge skadevirkninger fra kjemikalier/produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette inkluderer bruk av kjemikalier i virksomhetens drift så vel som bruk av kjemikalier som komponent i et sluttprodukt virksomheten fremstiller. For å kunne oppfylle dette ansvaret må virksomheten ha en oversikt over hvilke kjemikalier/produkter som brukes og hvor mye. Målet skal være å redusere bruken av slike kjemikalier/produkter mest mulig. Med en god oversikt over samtlige kjemikalier og produkter er det også lettere å kartlegge behovet for bruken av disse stoffene, og finne alternativer som er mindre skadelige. Substitusjonsplikten i § 3a i produktkontrolloven er en generell forebyggende strategi for å redusere risikoen forbundet med bruk av kjemikalier/produkter i samfunnet. Substitusjonsplikten gjelder for alle virksomheter som bruker kjemikalier/produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, både produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter, og både i privat og offentlig sektor. Klikk på ekstern veiledning for steg-for-steg hjelp med å gjennomføre en substitusjonsvurdering samt enkel mal https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=696655&key=kg8LQbLj7m2fdlr8&mode=1 NB! Dersom virksomheten ikke bruker eller fremstiller kjemikaliene selv, men kun videreselger disse, er det tilstrekkelig at virksomheten etterspør substitusjonsvurderingen fra importør/grossist. Dokumentasjon: - Skriftlig oversikt over samtlige kjemikalier og produkter som brukes og/eller fremstilles samt dokumentasjon på at alle stoffene er vurdert iht. § 3a i produktkontrolloven. - Skriftlig rutine for hvordan substitusjonsvurderinger gjennomføres. Denne rutinen skal beskrive hvem som er ansvarlig for innkjøp av kjemikalier/produkter og hvordan vurderingene foretas (med hjelp av software eller manuelt?). | Sertifisør skal sjekke at virksomheten har skriftlig oversikt over kjemikalieforbruk og at de jevnlig dokumenterer kjemikaliebruk. Sjekk også at virksomheten har gjennomført substitusjonsvurderinger for kjemikalier som brukes/fremstilles, og at skriftlig rutine for dette finnes. Dokumentasjon er enten utfylt ecxel-mal til Miljøfyrtårn (eller tilsvarende), eller at virksomheten viser i elektronisk stoffkartotek hvorvidt og hvordan substitusjonsvurderinger er gjennomført. | Forslag indikator: Forbruk av organiske løsemidler i liter per år
Innkjøp |  |  | Emballasjen til farlige stoffer og materialer skal være merket forsvarlig. | Presisering: Kriteriet er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 4-5 4. ledd og forskrift om utførelse av arbeid § 3-13 samt forskrift om klassifisering, merking og emballering (CLP-forskriften). Farlige stoffer og produkter skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Emballasjen skal være merket fullt forsvarlig på norsk med kjemikaliets/stoffets navn, farepiktogram og faresetninger. Ved bruk av ikke-originalemballasje skal den nye emballasjen merkes med: • Stoffnavn • Faresetninger og sikkerhetssetninger (Faresetninger/H-setninger angir farene til et farlig stoff eller stoffblanding, mens sikkerhetssetninger/P-setninger er anbefalte forholdsregler for sikker håndtering av farligs stoffer eller stoffblandinger. • Farepiktogrammer For å sikre at emballasjen til alle kjemikalier og stoffer er forsvarlig merket, skal kontroll av merking være en del av innkjøpsrutinen, hvor det presiseres at minste kravet er at all emballasje er forsynt med norsk merkeetikett, og at det er samsvar mellom sikkerhetsdatablad og merkeetikett mht. farepiktogram, sammensetningsopplysninger og fare- og sikekrhetssetninger. Det må sørges for at merkingen følger kjemikaliet/stoffet dersom det overføres til annen beholder. Unntaket om at farepiktogram og faresetning i særlige tilfeller kan utelates på beholdere som er i bruk på arbeidsstedet kommer fra direktiv 92/58/EF bilag III punkt 1, og gjelder for beholdere som brukes i kortere perioder, eller beholdere hvor innholdet skiftes ut ofte. Det er en forutsetning for utelatt merking at det treffes tilfredsstillende, alternative tiltak som sikrer samme vernenivå, særlig tiltak i forbindelse med informasjon og/eller opplæring. Dokumentasjon: Oppfyllelse av kriteriet dokumenteres ved at samtlige beholdere med kjemikalier og stoffer som ikke faller inn under unntaket er merket som beskrevet over. I tillegg skal innkjøpsrutinen omhandle et kontrollpunkt for merking av emballasje. | Dokumentasjon: Sertifisør kontrollerer ved stikkprøver at beholderne med kjemikalier eller biologisk materiale er tilstrekkelig merket (jf. veiledning for virksomhet). I tillegg skal sertifisør kontrollere at innkjøpsrutinen omhandler kontroll av emballasje for forsvarlig merking. | ingen
Innkjøp |  |  | Gjenbruksemballasje ved avhenting/utkjøring av prøver skal brukes der det er mulig. Ved bruk av engangsmaterialer for emballering skal det legges vekt på resirkulerbare materialer. | Presisering: Virksomheten skal kartlegge og vurdere muligheter for bruk av gjenbruksemballasje for transport av prøver. Dersom gjenbruksemballasje ikke anses som egnet pga spesielle krav til håndtering av prøver eller andre praktiske hensyn, skal det legges vekt på bruk av gjenvunnet og resirkulerbar emballasje. Dokumentasjon: Det skal gå frem av innkjøpsrutinen hvilke materialhensyn som skal tas ved avhenting/utkjøring av porøver. | Dokumentasjon: Sertifisør kontrollerer muntlig om virksomheten har vurdert muligheter for å redusere miljøpåvirkningen fra emballasje som brukes til transport av prøver. Sertifisør kontrollerer videre om dette er omfattet av innkjøpsrutinen. | ingen
Innkjøp |  |  | Det skal finnes en innkjøpsansvarlig for innkjøp av kjemikalier, forbruksprodukter og andre laboratoriematerialer | Presisering: Innkjøp av kjemikalier og materialer skal foretas av en innkjøpsansvarlig person eller avdeling. Innkjøpsansvarlig skal ha oversikt over de kjemikaliene og materialene som til enhver tid befinner seg på laboratoriet. Dokumentasjon: Virksomheten skal beskrive hvem som har ansvar for innkjøp til laboratoriet. | Dokumentasjon: Sertifisør kontrollerer at virksomheten har plassert innkjøpsansvaret på en person eller avdeling. På sertifiseringsmøtet skal sertifisør spørre innkjøpsansvarlig om han/hun er kjent med innkjøpsrutinen. | ingen
Innkjøp |  |  | Virksomheten skal måle sitt vannforbruk regelmessig samt rutiner for vannsparing på laboratorier | Presisering: Vannforbruket skal måles regelmessig og minst en gang i måneden. Tilhørende indikatorer i den årlige klima- og miljørapporten skal fylles ut. Virksomheten skal videre utarbeide en rutine med vannbesparende tiltak, som f.eks. (må tilpasses virksomhetens art): • Redusere antall vaskerunder. I noen tilfeller der man bruker flere vaskerunder kan det også vurderes å gjenbruke vannet fra siste vaskeprosessen til spyling av annet utstyr som skal gjennom flere vaskeprosesser. • Vaske opp i puljer/ sette på fulle oppvaskmaskiner • Ved destillasjonsprosesser kan rennende vann for kjøling erstattes med isvann fra beholder som sirkuleres med pumpe Dokumentasjon: Skriftlig rutine med vannbesparende tiltak samt utfylt prestasjonsindikator i klima- og miljørapporten. I tillegg skal det under tiltak i handlingsplanen til klima- og miljørapporten beskrives hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt. | Dokumentasjon: Sertifisør kontrollerer at virksomheten har en skriftlig rutine med vannbesparende tiltak. Prestasjonsindikator i klima- og miljørapport skal være fylt ut. | Vannforbruk i liter per måned
Energi |  |  | Virksomheten skal ha en oversikt over hvilke utstyr og prosesser som er mest energikrevende, og basert på dette vurdere å iverksette energibesparende tiltak. | Presisering: Basert på spesifikasjoner av utstyr og type prosesser som gjennomføres i laboratorier, skal virksomheten utarbeide en oversikt over de mest energikrevende utstyr og prosesser. Dette skal gi grunnlag for å vurdere energibesparende tiltak, enten ved å endre prosesser (f.eks. gjenvinning av varme fra utstyr for oppvarming av areal) eller ved å vektlegge energieffisiens ved nyinnkjøp. Dokumentasjon: Det er ikke krav om skriftlig dokumentasjon, men virksomheten skal kunne forklare hvordan vurderingene er gjennomført, samt om det er planlagt eller iverksatt energibesparende tiltak. Planlagte og/eller iverksatte tiltak beskrives i handlingsplanen til den årlige klima- og miljørapporten. | Dokumentasjon: Sertifisør kontrollerer muntlig om virksomheten har en bevisst formening om hvilke utstyr/prosesser som er mest energikrevende. Sertifisør kontrollerer videre om virksomheten har beskrevet mulige eller gjennomførte tiltak i handlingsplanen til klima- og miljørapporten. | ingen
Avfall |  |  | Virksomheten skal vurdere tiltak som reduserer produksjon av farlig avfall | Presisering: Eksempler på tiltak som reduserer produksjon av farlig avfall kan være: Vurdere tiltak som reduserer produksjon av farlig avfall, f.eks. • Utfasing av kvikksølvholdige termometre • Tilrettelegge for gjenvinning av benyttet løsemiddel • Vurder bruk av lukket syrevaskemaskin istedenfor syrebad for syrevask av utstyr. Dette vil kunne redusere utslipp av syredamp og forbruk av syre. • Bevisste innkjøp. Vurder mengder kjemikalier som kjøpes, slik at man ikke kjøper mer enn man trenger. Dokumentasjon: Virksomheten skal beskrive i Miljøkartleggingen om det er iverksatt eller planlagt tiltak som reduserer mengder farlig avfall. | Dokumentasjon: Sertifisør kontrollerer om virksomheten har kommentert iht. kriteriet. | ingen
Avfall |  |  | Virksomheten skal ha en laboratoriespesifikk avfallsinstruks og sørge for at alt avfall som kan innebære miljø- eller helserisiko blir merket, lagret og levert i tråd med gjeldende regelverk. | Presisering: Det skal foreligge og brukes en laboratoriespesifikk rutine for håndtering (merking, lagring og avhending) av avfallsfraksjoner som oppstår i laboratoriet. De ulike avfallsfraksjonene som innebærer en helse- eller miljørisiko er regulert av ulike lover, og avfallsrutinen skal sikre at disse overholdes. Herunder følgende: • Forurensningsloven • Farlig avfall: Kapittel 11 i avfallsforskriften. Les mer her: https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=696477&key=G3YhGvqeUhcjl6N4&mode=1&du=6155382 • Avfall med biologiske faktorer: § 6-10 i forskrift om utførelse av arbeid • Smittefarlig avfall: Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. • GMO-avfall: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer §§ 5 og 15 samt vedlegg I A • Radioaktivt avfall: Kapittel 16 i avfallsforskriften Avfallsinstruksen skal være lett tilgjengelig og veilede både brukerne av laboratoriet og de som avhenter avfallet om risikomomenter og tiltak som skal utføres. Avfallsinstruksen skal også omfatte veiledning og forholdsregler for ulike avfallsminimerende prosesser som eventuell avdamping av løsninger i avtrekksskap. Dokumentasjon: Skriftlig avfallsinstruks som er i tråd med avfallsfraksjoner som oppstår i laboratoriet. Virksomheten skal kunne dokumentere at deklareringspliktig avfall er deklarert og levert iht. regelverket. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at virksomheten har en skriftlig avfallsrutine som tydelig veileder hvordan avfall som oppstår i laboratorier skal håndteres. Det er viktig at sertifisør kontrollerer at rutinen samsvarer med praksis, dvs. hvilke typer avfall som oppstår. Sertifisør bør også etterspørre på sertifiseringsmøtet om deklareringspliktig avfall er deklarert og levert. Sjekk også i avfallslagre om avfall er forsvarlig merket og sikret. | ingen
Etikk |  |  | For laboratorier som utfører dyreforsøk skal sjekklisten for overholdelse av «Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning» fylles ut | Presisering: Bruk av forsøksdyr er regulert i Forskrift om bruk av dyr i forsøk, som er hjemlet i Lov om dyrevelferd. Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har utarbeidet retningslinjer som gir etisk veiledning ved gjennomføring av dyreforsøk. Mange av de etiske forpliktelsene som fastsettes i disse retningslinjene er også nedfelt i gjeldende lover. Retningslinjene er dynamiske og skal revurderes i takt med utvikling av ny teknologi og fremvekst av nye etiske problemstillinger. https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/etiske-retningslinjer-for-bruk-av-dyr-i-forskning/etiske-retningslinjer-for-bruk-av-dyr-i-forskning.pdf Virksomheten skal fylles ut en sjekkliste for å dokumentere hvordan retningslinjene legges til grunn i forsøk med dyr. Sjekklisten skal gjennomgås hvert 3. år eller så snart som vesentlige endringer i forsøk eller reguleringer/teknologi inntreffer. Dokumentasjon: Utfylt sjekkliste. | Dokumentasjon: Sertifisør skal kontrollere at utfylt sjekkliste foreligger. Dokumentet skal ikke være endre enn 3 år. | ingen

## Idebank laboratorier
Forslag til ytterligere miljøtiltak i laboratorier (Idebank) |  | Høringsinnspill
1 | Installere berøringsfri håndvask og såpedispenser i laboratoriene for å unngå kontaminasjon med kjemikalier eller biologiske faktorer
2 | Vurdering om temperatur og/eller ventilasjon kan optimaliseres ved lagring av materialer, kjemikalier, prøver. F.eks. regulering av kjøletemperaturer. En økning fra -80 til -70 grader tåler f.eks. mange prøver, men sparer energi.
3 | Bruk digitale verktøy for å finne miljøvennlige kjemikaliealternativer, f.eks. Green Alternatives Wizard: https://ehs.mit.edu/site/environmental-stewardship/green-chemistry. Det finnes også verktøy for å finne miljøvennlige alternativer til løsemidler, ofte kalt Green Solvent Selection Guides. En sammenligning av ulike metoder finnes i en artikkel fra 2016 (må lastes opp): "Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides", av F. P. Byrne et al., Sustainable Chemical Prosesses 2016
4 | Iverksette ytterligere tiltak for å redusere løsemiddelbruk ved vasking, f.eks.: o Unngå bruk av ferske løsemidler for vask av glassvare. Filtrer og gjenbruk løsemidler fra vaskeprosesser og/eller bruk mekanisk rengjøring (skuring) om mulig. o Invester i gode oppvaskkoster for mekanisk rengjøring o Bruk ultralyd eller industrielle oppvaskmaskiner istedenfor eller før en siste vask med løsemidler. o Ha nok av glassvare tilgjengelig og sørg for gode tørkeforhold (f.eks. spesielle tørkeovner) for å redusere bruk av løsemidler for rask tøring.
5 | Undersøk muligheter for innkjøp av brukt utstyr og materialer. Til inspirasjon kan det vises til ChEM Reuse Program til universitetet i Michigan http://ehs.umich.edu/haz-waste/chem-reuse-program/ og Resource Recovery Program til Princeton's university https://facilities.princeton.edu/services/resource-recovery-program
6 | Montering av avtrekksskap med automatisk lukking av skapdør og/eller alarm ved åpen skapdør og ingen som jobber i skapet.
7 | Montering av automatikk for reduksjon av luftgjennomstrømning i skap til et sparenivå (0,3 m/ sekund) når skapet registrer fravær av aktivitet i skapet etter en fastsatt tid. Spør din leverandør om muligheter for ettermontering